彰化縣田中鎮新民國民小學教室冷氣使用管理辦法

111年05月02日初訂

111年05月12日修訂

112年03月23日修訂

一、 目標

為妥善管理教室冷氣，有效節約能源，節省公帑，特訂定本辦法。

二、 依據

本辦法係依據112.01.19府教國字第1120027086號修正函，及112.02.04教國字第1120041239號函補助電費計算公式修正；並於112年3月6日第二次「冷氣電費及使用規範審議小組」會議，決議訂定。

三、 組織

「教室冷氣使用管理小組」由校長擔任召集人，並由教務主任、學務主任、總務主任、輔導主任、導師代表3人及科任老師代表1人，共9人組成（導師代表由低、中、高年級學年主任各1位；教師會代表），協助總務處辦理教室冷氣機相關業務。

四、 冷氣電費

（一）冷氣電費來源於109年7月行政院「班班有冷氣」政策之補助款。

（二）本專款經費之支用項目：

- 110學年度起設於新設冷氣之33間教室之68台冷氣機設備之電費。

2. 上述教室冷氣機設備維護與更新經費。

3. 與教室冷氣業務及管理所需相關之費用。

（三）各班冷氣儲值卡金額

- 每班每月2640元，每學期共5280元。

- 依儲值卡計算標準(依據112.02.04教國字第1120041239號函補助電費計算公式修正)

- 依教育部國教署補助標準）：

（1）冷氣使用補助設算期間：每年5、6、9、10月(暑假期間不列計)，共計4個月，每月以22天計，總計88天；每天使用時間以8小時計。

（2）每臺冷氣度數：每臺冷氣每小時耗電量以2.5度計。

（3）補助每度電價：每度電以新臺幣(以下同)3元計算(依台電年度計價方式調整)。

（4）每月儲值計算公式:22×8×2.5×3×2台=2640元。

（5）各教室讀卡機電費計價費率因設定限制，使用費率為每度電3元計算。

（四）學生「在校正常作息時間」內依教育部國教署規定不得向學生收費。

（五）學生正常作息時間內產生之冷氣電費如因補助電費不足，優先以本校太陽能回饋金或歷年滾存之賸餘款及學校自籌經費支應。

（六）對於課後照顧及暑期倘有教育部國民及學前教育署補助之課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費納入各該計畫經費額外補助或使用者付費原則。

（七）課後及暑假期間，弱勢學生參加校內各項活動，若遇須收取冷氣電費，得提出相關證明或經導師認定，申請免繳冷氣電費。

（八）課後及暑假期間冷氣收費標準，112年度每度電收費不得超過3.792元，112年度後如遇台電調整電費或冷氣維護需求，則另行召開會議檢討修正。冷氣電費多退少補，退費辦法依彰化縣代收代辦費規定之。

五、 使用

（一）每班教室與專科教室內裝有分離式冷氣機2台；圖書室裝有分離式冷氣機4台。

（二）冷氣開放使用期間：補助優惠電費期間，即學期間高溫月份(5、6、9、10月)、室內溫度超過攝氏二十八度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標(AQI)長時間處於或高於紅色警示等時機為原則，並於學生在校正常作息時間每日早上8:00至下午4:00止。

（三）冷氣使用程序細則：

- 各班分配專用儲值卡1張與專用冷氣遙控器1支。

- 冷氣機之啟動、關機程序：

（1）儲值卡IC晶片朝正面由讀卡機由右向左插入，讀卡機亮起，顯示儲值卡現有金額，並啟動冷氣機電驛，冷氣機旁電驛亮起綠燈，此時儲值卡會開始扣款，約扣0.1度電。

（2）拿取冷氣機遙控器啟動冷氣機。（注意遙控器設定，功能→冷氣，溫控→26℃~28℃左右，風量→自動，風向→左右自動。）

（3）冷氣機將先行送風，然後自動啟動壓縮機輸送冷氣，此時方正式消費扣款，讀卡機則繼續顯示儲值卡剩餘金額。

（4）請勿中途拔卡，中途拔卡等同冷氣被強制斷電。中途拔卡時，冷氣會啟動保護機制，進行送風除溼防霉後，約5分鐘後會關掉，但經常性不按照正常流程（正常流程程：先以遙控關閉冷氣再拔掉卡片）會大幅度縮短冷氣使用壽命！

（5）教室冷氣開啟時，冷氣機溫度應設定在攝氏二十六至二十八度之間，並輔以電風扇送風，以達舒適之效果。冷氣使用時，進出教室應隨手關門。但班級學生離開教室達一節課(含)以上者或至專科教室上課，應關閉教室冷氣電源或儲值卡拔離讀卡機拿至專科教室上課使用。

（6）冷氣關機之標準程序：使用遙控器關閉冷氣機後，再取出儲值卡。請勿直接取出儲值卡，此舉將造成機器容易損壞。且冷氣機關機後，儲值卡務必取出放置於專門收納袋內，交由導師管理。

（四）冷氣開放時間為避免瞬間電量超載契約容量，全校需要同時開啟冷氣時，依「3樓教室」、「1樓教室」、「2樓教室」之順序間隔10分鐘開啟冷氣。

（五）冷氣運轉時，為保持教室內空氣流通，應遵循以下原則：

（1）教室於平常上課冷氣使用期間無需開窗，惟於每節下課時建議將教室冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟一扇窗(至少十五公分)，以促進空氣流通。

（2）疫情期間或有疑似群聚傳染病情形，其冷氣使用原則如 下：

1、疫情期間使用冷氣時，建議於教室對角處各開啟一扇窗(至少十五公分)，以促進空氣流通，並於每節下課將班級冷氣轉換為送風模式。

2、班級發生疑似群聚傳染疾病時，建議打開窗戶和使用抽風扇，盡量以不使用冷氣為原則，並指導學生良好衛生習慣。

六、 管理

（一）各班於每學期電費補助月份（上學期為9、10月、下學期為5、6月）之始領取班級專屬冷氣袋，內含班級專屬儲值卡一張、與冷氣遙控器一支。

（二）儲值卡每學期加值共 5280 元，供該學期2個月冷氣使用，儲值卡供該班專屬使用，請勿與他班混用，且該儲值金額應用於「學生在校作息時間」，請各班自行衡量使用。

（三）班級若至專科教室上課，請使用班級專屬儲值卡開啟專科教室冷氣，3：50前課後班亦同。因專科教室無專人管理，故專科教室不再配備儲值卡。請各班導師於班級須至專科教室上課時，派一員學生專門管理並傳送予該節專科老師；專科老師應於下課後關好冷氣，並將該班儲值卡還予該班冷氣專門管理學生帶回。

（四）儲值卡與冷氣遙控器請各班妥善保管，若有人為不當使用造成折損、遺失之班級須照價賠償。

（五）冷氣機遙控器、儲值卡之繳還：各班於2月與6月按照總務處宣布時間繳回。儲值卡內若有餘額，可於另一學期加值於原班級使用，畢業班儲值卡若有餘額則一律退卡歸零。

（六）各班冷氣管理員（由導師指派或各班推派）應每日進教室後立即進行冷氣設施初步外觀檢視，發現異狀立即至總務處報告、並向導師報備，以利釐清責任歸屬。

（七）當冷氣使用期間發生故障時，請至總務處登記修繕，俾派人維修；若因使用不當造成冷氣機損壞時，由廠商及總務處邀請專家共同鑑定，修復費用由該班同學負責賠償。

（八）冷氣設備若屬蓄意破壞，修護所需費用應追究個人或班級照價賠償，並依校規懲處蓄意破壞者。

（九）冷氣機之濾網建議定期清洗，以維持冷氣機的冷房能力；冷氣機保養及機體清潔工作由總務處負責聯繫廠商定期清洗保養。

（十）本校若配合台電「校園空調自動需量反應方案ADR」電費優惠方案，每月至少有1次1~2小時節能卸載，冷氣限定只有送風模式，每月不超過8小時，ADR節能執行日期不定，遇ADR限電執行時，將另行通知。

八、本要點如有未盡事宜，須經冷氣電費及使用規範審議小組研商討論通過，陳請校長核定後實施。

承辦人：                           校長：

彰化縣田中鎮新民國民小學

教室冷氣使用管理辦法制訂會議簽名冊

會議日期：112年3月23日

會議地點：本校校長室

| 職務 | 職稱 | 簽名 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 |  |
| 行政人員代表 | 教務主任 |  |
| 行政人員代表 | 學務主任 |  |
| 行政人員代表 | 總務主任 |  |
| 行政人員代表 | 輔導主任 |  |
| 導師代表 | 學年主任 |  |
| 導師代表 | 學年主任 |  |
| 導師代表 | 學年主任 |  |
| 教師會代表 | 教師會會長 |  |