101年1至6月施工查核缺失項目前20名統計表

| 項次 | 缺失編號 | 缺失內容 | 件數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化 | 39 |
| 2 | 4.02.03.04 | 無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制總表，或判讀認可，或落實執行 | 33 |
| 3 | 4.03.03 | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式 | 29 |
| 4 | 5.10.99 | 其他材料檢驗審查紀錄缺失 | 29 |
| 5 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求 | 25 |
| 6 | 4.02.03.05 | 發現缺失時，無即通知廠限期改善，並確認其改善成果有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 | 24 |
| 7 | 4.01.04 | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 | 20 |
| 8 | 4.01.99 | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 | 19 |
| 9 | 4.01.06 | 監造計畫無核定紀錄 | 18 |
| 10 | 5.09.08 | 無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全。 | 17 |
| 11 | 4.03.05 | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或未符合工程需求 | 17 |
| 12 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 | 17 |
| 13 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 15 |
| 14 | 5.15.12 | 現場施工交通警告設施不足 | 15 |
| 15 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。 | 15 |
| 16 | 4.02.03.08 | 無填報監造報表或未落實紀載 | 15 |
| 17 | 4.02.03.03 | 無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案 | 14 |
| 18 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 | 14 |
| 19 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 | 13 |
| 20 | 4.03.08.02 | 無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 13 |